政府采购

询价通知书

采购项目名称：长沙县黄花镇卫生院2022年冷冻治疗仪设备采购项目

采   购   人：长沙县黄花镇卫生院（长沙县黄花镇妇幼保健计划生育服务站）

2022年8月

目录

第一章 询价邀请	3

第二章 询价须知	6

第一节 询价须知前附表	6

第二节 询价须知正文	11

一、说明	11

二、询价通知书	12

三、响应文件	12

四、响应文件的递交	15

五、响应文件的评审	16

六、成交结果信息公布与授予合同	19

七、政府采购政策	20

第三章 合同条款（格式）	23

第一节 合同协议书	23

第二节 合同通用条款	26

第三节 合同专用条款	33

第四章 响应文件组成（格式）	34

一、资格证明材料承诺函	37

二、法定代表人身份证明	38

三、法定代表人授权委托书	39

四、供应商基本情况表	40

五、磋商保证金缴纳证明材料	41

六、特定资格条件证明材料	42

七、询价响应声明	44

八、报价一览表	45

九、分项价格表	46

十、服务说明一览表	47

十一、商务技术响应/偏离表	48

十二、政府采购政策产品等证明材料	49

十三、供应商认为需要提供的其它资料	54

第五章 采购需求	55

# 第一章 询价邀请

一、项目名称：长沙县黄花镇卫生院2022年冷冻治疗仪设备采购项目

采购方式：询价

总预算金额：380000元

最高限价：380000元
  合同履行期限：在合同签订后15天内安装调试完毕

| 序号 | 标的名称 | 规格型号（简要技术需求或服务要求等） | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻治疗仪 | 1、 治疗方式：接触式。 2、治疗头：冷冻刀依据探头形状可分为直棒状和圆柱状两类，可根据组织大小、位置来选择冷冻探头。 3、冷冻源：液氮或氮气。 4、能量传导介质：通过封闭的深低温冷循环系统作为传导介质直达治疗头，保持能量高效到达组织表面。 5、治疗温度： －60℃～－150℃。 6、液氮输出压力：80 kPa ～1000 kPa（±2kPa）。 7、操作面板：液晶操作面板。 8、治疗参数显示内容： 8.1、显示设备压力； 8.2、显示治疗头温度； 8.3、显示设备内储存的液氨比例（液氮容积为12升）； 8.4、显示治疗时间。 9、操作键 9.1、增加键：用于增大设备的工作压力，达到提高液氨在设备内循环流速； 9.2、冷冻键：用于控制治疗头工作； 9.3、排气键：当设备内工作压力过高时，设备会预警，通过排气的方法降低设备内压力。 10、病例档案：设备本身可存入病人治疗档案。 配件清单：1.冷冻治疗仪1台。2.一次性冷冻刀（针）5套。3.输液管1套。4.保修卡1本。5.低温手套1双。6.使用说明书1本。7.合格证1张。8.电源线1根。9测温针1只. | 1 | 台 | 380000 | 380000 |

其他采购需求说明：无

是否接受联合体：否
　　需要落实的政府采购政策：（□根据采购项目特点选择）

（1）强制采购：列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品品目 □

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品 ■

（3）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业） ■

二、申请人资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提交下列资料:

1.1提交《资格证明材料承诺函》原件。（格式详见公告附件）

1.2法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；

1.3法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

1.4依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：各提供下列材料之一：

①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；

②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明复印件，或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件；

1.5其他说明：

（1）近三个月是指2022年5月至2022年7月。

（2） 供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一”或“五证合一”请自行说明。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商提供本单位的《医疗器械经营许可证》复印件；

（2）供应商提供所投产品（医疗器械类）的《医疗器械注册证》或备案登记复印件。

三、获取采购文件：

1 、获取采购文件的截止时间：  2022年8月22日        
2 、获取采购文件的地点：长沙县卫健局官网

3、 获取采购文件的方式：网上下载；

四、响应文件提交：
1、响应文件提交的截止时间：2022-8-22  15：00
2、响应文件提交的地点：长沙县卫健局 1419 会议室

五、开启：
1、开启时间：2022-8-22 15：10
2、开启地点：长沙县卫健局 1419 会议室

六、公告期限：
自2022- 8 -15起至2022-8 -22 止（5个工作日）
供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

# 七、其他补充事宜：

# 无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购单位：长沙县黄花镇卫生院

地 址：长沙县黄花镇中心广场67号

电 话：0731-86390165

2、项目联系方式

项目联系人：熊娜

电 话：0731-86390165

## 第二章 询价须知

## 第一节 询价须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第1.1款 | 采购项目 | 长沙县黄花镇卫生院2022年冷冻治疗仪设备采购项目 |
| 第2.1款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 采购单位：长沙县黄花镇卫生院 联系人：熊娜 电 话：0731-86390165 地 址：长沙县黄花镇中心广场67号 |
| 第2.2款 | 采购项目联系方式 | 项目联系人：熊娜 电 话：0731-86390165 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提交下列资料: 1.1提交《资格证明材料承诺函》原件。（格式详见公告附件） 1.2法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件； 1.3法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件； 1.4依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：各提供下列材料之一： ①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件； ②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明复印件，或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件； 1.5其他说明： （1）近三个月是指2022年05月至2022年07月。 （2） 供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一”或“五证合一”请自行说明。 3、本项目的特定资格要求：（1）供应商提供本单位的《医疗器械经营许可证》复印件； （2）供应商提供所投产品（医疗器械类）的《医疗器械注册证》或备案登记复印件。 |
| 第3.2款 | 是否接收联合体形式 | 不接受 □ 接受 |
| 第3.3款 | 供应商的邀请方式 | 1.发布公告，邀请供应商参与询价。 □2.随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取。 □3.由采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与询价。 |
| 第5.1款 | 现场勘察 | 否 □是 |
| 二、询价通知书 |
|  | 询价通知书的获取 | 网上下载 |
|  | 询价通知书的实质性变动内容 | 不允许 □允许 |
|  | 一般条款允许偏离的最高项数 | 商务技术条款偏离项数之和≥1项将导致无效响应，即不允许任何偏离。 |
| 三、响应文件的编写 |
|  | 采购项目预算 | 380000元 |
| 第10.1款 | 报价的其他要求 | 不允许两个及以上不同的报价；不得超过预算金额。 |
|  | 非制造商的证明文件 | □不要求提供 要求提供：证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。 经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |
|  | 样品提供及样品提交的时间、地点 | 不要求提供 □要求提供 |
| 第11.1款 | 保证金 | ( 要求提供，人民币 / 元。 不要求提供 |
| 第12.1款 | 响应文件有效期 | 60日（日历日） |
| 第13.1款 | 分包 | 按照法律、行政法规或规章规定 |
| 第9.1款 | 响应文件组成 | 响应文件应一册制作，包括的内容如下： 第一部分 资格证明部分 一、资格证明材料承诺函原件（格式见附件一）； 二、法定代表人身份证明原件（格式见附件二）及法定代表人身份证复印件（限法定代表人参加开标）； 三、法定代表人授权委托书原件（格式见附件三）及委托代理人身份证复印件，并附法定代表人身份证明原件（限委托代理人参加开标）； 四、供应商基本情况表及 “五证合一”企业法人营业执照副本复印件（格式见附件四）； 五、投标承诺； 六、特定资格条件证明材料。 第二部分 商务技术部分 七、询价响应声明（格式见附件五） 八、报价一览表（格式见附件六） 九、分项价格表（格式见附件七） 十、货物说明一览表（格式见附件八） 十一、商务技术响应/偏离表（格式见附件九） 十二、政府采购政策产品等证明材料 十三、供应商认为需提供的其他资料 |
| 第14.1款 | 响应文件制作及签署 | 正本和副本应分别胶装成册，并编制目录。封面上应标记“正本”或“副本”的字样。 |
| 第14.1款 | 响应文件副本份数 | 一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，电子档一份，U盘拷贝。 |
| 第15.1款 | 响应文件的密封和标记 | 响应文件应密封及包装，加贴封条。 |
| 四、响应文件的递交 |
| 第15.2款 | 封套上应载明的信息 | 项目名称: 委托代理编号: 采购人： 年 月 日 分 (北京时间)前不得启封 供应商名称： |
| 第17.1款 | 递交响应文件的截止时间 | 2022年08月22日15时00分(北京时间) |
| 第17.1款 | 响应文件的递交地点 | 长沙县卫健局 1419 会议室 |
| 五、响应文件的评审 |
| 第20.1款 | 资格审查 | / |
| 第21.1款 | 符合审查 | / |
| 第21.3款 | 无效响应 | （1）未按照询价通知书规定要求制作、密封、包装、签署或盖章的； （2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第二章第3.1款规定的供应商资格条件的； （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （4）不具备第二章第3.1款规定的供应商资格要求的； （5）未足额交纳投保保证金的； （6）报价超过采购项目预算的； （7）同一供应商递交两个以上不同的响应文件或者报价，但能够通过本章第3.4款规定澄清的除外； （8）响应文件载明的响应范围小于询价通知书规定的响应范围(缺漏询价通知书所要求的内容)； （9）其他未实质性响应询价通知书要求的； （10）不符合法律、法规、规章规定的。 |
| 第22.3款 | 最后报价的算术修正 | / |
| 第23.1款 | 成交供应商 的确定 | 符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定为成交供应商。 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |
| 第28.1款 | 公告发布媒体 | 长沙县卫生健康局 http://www.csx.gov.cn/zwgk/bmxxgkml/xwjj/bm.html |
| 第32.1款 | 履约担保 | 不要求提供 □要求提供，中标通知书出后合同签订前提交；履约担保的金额为：人民币 元 |
|  |  | 单位名称：采购人 开户银行： 银行账号： |
| 七、政府采购政策 |
| 第33.1款 | 政府采购强制采购： (1)节能产品； (2)强制节能产品其他。 | 否 □ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第 24期)内的节能产品或符合国家标准（GB）的产品。 |
| 第33.2款 第33.3款 | 政府采购优先采购： (1)环境标志产品； (2)两型产品； (3)支持中小企业发展。 | □（1）采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第/期)内的：应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 ∕％。 □（2）《湖南省政府采购两型产品目录》或《长沙市两型产品目录》内的，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 ∕％。 （3）非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的： ①给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为 /％； ②给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 |
| 第33.7款 | 进口产品 | 本采购项目拒绝采购进口产品 □ 本采购项目已经财政部门审核同意采购进口产品 |
| 第33.8款 | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登录中国湖南政府采购网查询。 |
|  | 同一品牌同一型号的规定 | 不适用本项目。 |

## 第二节 询价须知正文

### 一、说明

1.适用范围

1.1本询价通知书仅适用于本章第一节“询价须知前附表”（以下简称【询价须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【询价须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【询价须知前附表】。

2.3供应商是指响应询价通知书要求、参加询价采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【询价须知前附表】规定的供应商资格条件。

3.2【询价须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按询价通知书提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

3.3采购人、采购代理机构通过发布询价邀请公告（附录1）邀请供应商参与询价。供应商邀请方式见【询价须知前附表】

4.参与询价的费用

4.1无论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。

5.现场勘察

5.1供应商应按【询价须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

5.2如进行踏勘，勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、询价通知书

6.询价通知书的组成

6.1询价通知书由下列文件组成：

第一章 询价邀请

第二章 询价须知

第三章 合同条款（格式）

第四章 响应文件组成

第五章 采购需求

6.2采购人、采购代理机构或者询价小组在提交响应文件截止之日前对已发出的询价通知书进行的澄清或者修改，构成询价通知书的组成部分。

6.3供应商应仔细阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书要求编制响应文件。任何对询价通知书的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

7.询价通知书的澄清或者修改

7.1在响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以公告形式发布澄清或者修改的内容，不足3个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。

### 三、响应文件

8.一般要求

8.1供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，按询价通知书的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价通知书做出实质性的响应。

8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、询价小组就有关询价的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

8.5供应商应按询价通知书中提供的响应文件格式填写。

9.响应文件的组成

响应文件应一册制作，包括的内容如下：

第一部分 资格证明部分

一、资格证明材料承诺函原件（格式见附件一）；

二、法定代表人身份证明原件（格式见附件二）及法定代表人身份证复印件（限法定代表人参加开标）；

三、法定代表人授权委托书原件（格式见附件三）及委托代理人身份证复印件并附法定代表人身份证明原件（限委托代理人参加开标）；

四、供应商基本情况表及 “五证合一”企业法人营业执照副本复印件（格式见附件四）；

五、投标承诺；

六、特定资格条件证明材料（无）。

第二部分 商务技术部分

七、询价响应声明（格式见附件五）

八、报价一览表（格式见附件六）

九、分项价格表（格式见附件七）

十、货物说明一览表（格式见附件八）

十一、商务技术响应/偏离表（格式见附件九）

十二、政府采购政策产品等证明材料

十三、供应商认为需提供的其他资料

9.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10.报价要求

10.1供应商应当根据询价通知书第五章 “采购需求”报价；询价通知书第五章提供“清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。

10.2在报价一览表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。

（3）询价通知书指定交货地点的运输、保险、装卸费。

10.3供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【询价须知前附表】。

10.4供应商提交的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

10.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.6报价的其他要求见【询价须知前附表】。

11.保证金

11.1询价通知书要求供应商提交保证金的，供应商应按【询价须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。

11.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

11.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

11.4保证金的退还按以下规定办理：

（1）成交供应商的保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止询价采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。

11.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）法律、法规和规章规定的，以及询价通知书规定的其他情形。

12.响应文件有效期

12.1响应文件有效期见【询价须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

13.分包

13.1供应商拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【询价须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在响应文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

13.2中小企业依据政府采购政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。

13.3成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

13.4不符合询价通知书中有关分包规定的，其响应无效。

14.响应文件的签署及规定

14.1响应文件正本和副本应分别胶装成册，并编制目录。正本一份，副本份数见询价须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。响应文件的副本可为正本的复印件。

14.2 响应文件应用不褪色的材料打印或书写，并在响应文件要求签字、盖章处加盖单位章，由法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）确认。不按上述要求盖章和签字的，在评审时将其视为无效响应。

14.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。

### 四、响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1响应文件应密封包装，加贴封条，并加盖供应商单位公章或由法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。

15.2响应文件封套上应写明的内容见【询价须知前附表】。

15.3响应文件如果未按本章第15.1款规定密封及包装，采购人、采购代理机构或者询价小组将拒绝接收。

16.响应文件的补充、修改或者撤回

16.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。

16.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

17.响应文件的递交与接收

17.1供应商应在【询价须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者询价小组拒收逾期送达的响应文件。

17.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在提交响应文件截止时间前开启响应文件。

17.3采购人、采购代理机构在按本章第25.3款规定公布供应商的报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。

### 五、响应文件的评审

18.询价小组

18.1询价小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。

18.2询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审标准进行独立评审。

19.询价程序

19.1询价程序分为供应商资格审查、符合性审查、澄清、提出成交供应商。

20.资格审查

20.1询价小组将根据第二章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对供应商提供的资格证明文件进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

#### 21.符合性审查

21.1商务技术条款偏离项数之和≥1项将导致无效响应，即不允许任何偏离。

21.2响应文件是否实质性响应询价通知书要求由询价小组依据询价通知书规定认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

21.3响应文件属下列情况之一的，按无效响应处理：

（1）未按照询价通知书规定要求制作、密封、包装、签署或盖章的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第二章第3.1款规定的供应商资格条件的；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（4）不具备第二章第3.1款规定的供应商资格要求的；

（5）未足额交纳投保保证金的；

（6）报价超过采购项目预算的；

（7）同一供应商递交两个以上不同的响应文件或者报价，但能够通过本章第3.4款规定澄清的除外；

（8）响应文件载明的响应范围小于询价通知书规定的响应范围(缺漏询价通知书所要求的内容)；

（9）其他未实质性响应询价通知书要求的；

（10）不符合法律、法规、规章规定的。

#### 22.澄清

22.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

22.2供应商不得对下列内容进行澄清或补充：询价采购会议时，未宣读的报价、价格折扣案等实质性内容，但响应文件确已载明、声明，属于工作人员漏报漏读的除外。

22.3 计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应。

22.4供应商的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字，并按询价小组的通知要求递交。

22.5有效的书面澄清材料，是响应文件的补充材料，成为响应文件的组成部分。

#### 23.提出成交供应商

23.1询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合关于政府采购政策规定的，报价按规定进行价格扣除，并按价格扣除后的报价排序。

23.2价格扣除后的报价排序相同的，由采购人现场确定排序顺序（先后名次）（现场抽取方式确定）。

抽取方法：①第一轮：价格扣除后报价排序相同的供应商代表按递交响应文件的先后顺序依次抽取本单位对应的号码球；

②第二轮：由采购人代表从价格扣除后报价排序相同的供应商第一轮抽取的号码球中随机抽取号码球，抽取的第一个号码球对应的供应商确定为价格扣除后报价排序相同供应商中排序在一的供应商，抽取的第二个号码球对应的供应商确定为价格扣除后报价排序相同供应商中排序在二的供应商……以此类推。

#### 24.确定成交供应商

24.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

24.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。

#### 25.询价终止

25.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）询价公告公示期满后,报名供应商不足3家的；

（4）在采购过程中符合询价要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

#### 26.重新评审

26.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现询价小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

#### 27.保密及串通行为

27.1询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

27.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

27.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加询价政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出询价或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及询价小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

### 六、成交结果信息公布与授予合同

#### 28.成交信息的公布

33.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人、采购代理机构应将成交结果信息在【询价须知前附表】指定的媒体上公布。

#### 29.询问及质疑

29.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

29.2供应商若认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购代理机构提出质疑。

#### 30.成交通知

30.1成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

30.2成交通知书是合同文件的组成部分。

30.3询价通知书要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【询价须知前附表】的规定提交。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.4成交供应商没有按照本章第35.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

#### 31.签订合同

31.1询价通知书、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

31.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

31.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

31.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

#### 32.履约担保

### 七、政府采购政策

#### 33.政府采购政策

33.1强制采购：

（1）实施政府强制采购的，采购《节能产品政府采购清单》(第24期)内的节能产品或符合国家标准（GB）的产品，否则其响应无效。

33.2优先采购：

（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【询价须知前附表】规定给予价格折扣；

（2）对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》的，实施政府优先采购，评审时按【询价须知前附表】规定给予价格折扣。

33.3价格评审优惠：

（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按【询价须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按【询价须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；

33.4政府采购政策交叉与叠加

（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）

（2）供应商同时符合小型、微型企业要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

33.5小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

33.6响应文件符合本章规定的，供应商应提供相关证明资料。

（1）强制采购节能产品：《节能产品政府采购清单》(第24期)内的节能产品或符合国家标准（GB）的产品证明材料。

（2）环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。

（3）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，提供《小型、微型企业声明函》（格式）及《中小企业货物清单表》。

33.7进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【询价须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足询价通知书要求的国内产品参与谈判竞争。

33.8供应商有融资、担保需求的，可登录中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

## 第三章 合同条款（格式）

## 第一节 合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                         （甲方）

中标（成交）供应商（全称）：                 （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.项目管理信息
（1）采购方式：　　                                               　
（2）项目名称：　　                                               　
2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量单位 | 数量 | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同标的及金额明细：

3.履行期限及地点和方式
3.1 履行期限：                   
3.2 履行地点：                   
3.3 履行方式：（合同的履行方式主要包括运输方式、交货方式等）：                   
4.结算方式

4.1 资金支付方式：

4.2 收款账户：

4.3对中小微企业及时支付的约定:自交付之日起30日内支付款项;另有约定的，付款期限最长不得超过60日。约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。合同明确需检验或验收的，应明确检验或验收期间，约定交付后经检验或者验收合格作为支付条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算:采购人拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

5.合同履约验收方式及要求：甲方在收到乙方交付的货物（服务）后按如下方式进行验收
5.1 验收程序
采用         验收
5.2 质量要求

5.3 验收要求和验收标准

6.甲乙双方的权利与义务

7.违约责任

7.l对中小微企业未及时支付的违约责任约定:采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者迟延支付中小微企业款项。

7.2如中标（成交）供应商系中小微企业，采购人存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担付款逾期利息。双方对逾期利息的利率约定为年息0.05%(约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率)，未做约定的，按照每日利率万分之五的标准支付逾期利息。

8.解决争议的方法
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

9.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）中标或成交通知书
（3） 响应文件
（4）合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款（如果有）
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。

10.合同生效
本合同自         生效

11.其他条款

甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

(本合同仅供参考，以实际签订合同为准)

## 第二节 合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见询价须知前附表。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。本次采购的乙方名称、地址见询价须知前附表。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据询价通知书、响应文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见合同专用条款。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见合同专用条款。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（第六章“采购需求”另有约定的除外）。

6.8政府采购当事人在合同履约和验收工作中，应当严格按照《关于加强政府采购合同履约验收工作管理的通知》要求进行，并自觉接受财政部门和对政府采购负有行政监督职责的政府其他有关部门的监督检查,在合同履约验收工作中合同当事人有下列情形的，将追究相关违法、违纪责任：

（1）甲方无正当理由推迟项目验收时间的；

（2）甲乙双方相互串通通过减少货物数量、调换物品、更改配置、降低服务标准或虚开发票等手段，套取财政资金的；

（3）发现问题未向财政部门反映，私自与对方协商改变中标、成交结果的；

（4）行贿、受贿或谋取不正当利益的；

（5）拒绝有关部门依法实施监督检查的。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1项规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第五章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在合同专用条款中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）合同专用条款与第五章“采购需求”规定的其他伴随服务。

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，乙方不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按合同专用条款中规定的下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

24.合同未尽事项

24.1合同未尽事项见合同专用条款。

## 第三节 合同专用条款

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2（6）款 | 项目现场 | 详见采购需求 |
| 第5.1条 | 履行合同的时间、地点和方式 | 详见采购需求 |
| 第9.2(1) 款 | 质量保证期 | 详见采购需求 |
| 第9.2(3) 款 | 响应时间 | 详见采购需求 |
| 第13.5条 | 合同价款支付方式和条件 | 详见采购需求 |
| 第14.2(5) 款 | 伴随服务 | 详见采购需求 |
| 第20.2条 | 解决争议 的方式 | 诉讼（采购人所在地） |

## 第四章 响应文件组成（格式）

响应文件应一册制作，包括的内容如下：

第一部分 资格证明部分

一、资格证明材料承诺函原件（见附件一）；

二、法定代表人身份证明原件（见附件二）及法定代表人身份证复印件（限法定代表人参加开标）；

三、法定代表人授权委托书原件（格式见附件三）及委托代理人身份证复印件，和委托代理人在本单位近三个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件（限委托代理人参加开标）；

四、供应商基本情况表及 “五证合一”企业法人营业执照副本复印件（见附件四）；

五、磋商承诺；

六、特定资格条件证明材料。

第二部分 商务技术部分

七、询价响应声明（见附件五）

八、报价一览表（见附件六）

九、分项价格表（见附件七）

十、货物说明一览表（见附件八）

十一、商务技术响应/偏离表（见附件九）

十二、政府采购政策产品等证明材料（中小企业声明函及中小企业货物清单表）（见附件十、十一）

十三、供应商认为需提供的其他资料

响 应 文 件

（格式）

采购项目名称:

采   购   人：

委托代理编号:

采购代理机构：

供应商

年  月  日

第一部分

资格证明部分

附件一：

## 一、资格证明材料承诺函

我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《询价邀请公告》                            （项目名称），委托代理编号：                      相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按《询价邀请公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）或其授权代理人（签字）：

日    期：        年   月   日

附件二：

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：         职务：         系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件三：

## 三、法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、补正、修改、撤回、提交参加                      （项目名称、委托代理编号）采购活动的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明原件

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件四：

## 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |

## 五、磋商保证金缴纳证明材料

附件5：

投标承诺（格式）

(采购人名称):

1、投标担保
   经慎重研究，我公司参与你方组织的               (项目名称)的投标，我方承诺严格按照《招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。 如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和询价通知书作出的处理。

供  应  商：         （全称）       （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

地      址:                         
              电      话:                         
              传      真:

年    月    日

## 六、特定资格条件证明材料

第二部分

商务技术部分

附件五：

# 七、询价响应声明

致             (采购人、采购代理机构)：

根据贵方为                           （项目名称）的询价邀请（委托代理编号：              ，签字代表              （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份，参加采购项目询价，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查询价通知书。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

三、我方同意在询价通知书中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

四、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

五、我方承诺在参与询价过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

六、我方的联系方式：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）或其授权代理人（签字）：

日期：               年      月     日

附件六：

# 八、报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 投标价格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |
| 备注： |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）供应商的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）或其授权代理人（签字）：

日期：               年      月     日

附件七：

# 九、分项价格表

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）供应商在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由供应商自己承担。

（4）本项目要求按项目清单要求进行报价，投标单价不得高于上限单价，否则投标无效。

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）或其授权代理人（签字）：

日期：               年      月     日

附件八：

### 十、货物说明一览表

采购代理编号:

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：         年     月      日

# 说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

附件九：

# 十一、商务技术响应/偏离表

| 序号 | 条款号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

# 十二、政府采购政策产品等证明材料

附件十：

（本项目专门面向中小企业采购，本表必须填写，否则视为无效响应）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报资产总额。

附件十一

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十二                        监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件十三       节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第34.2款或者第34.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》或《湖南省两型产品政府采购目录》、《长沙市两型产品政府采购目录》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件十四

提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单

采购代理编号：

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 两型产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

供应商代表（签字）：

日期：        年    月   日

# 十三、供应商认为需要提供的其它资料

# 第五章 采购需求

- 采购项目名称：长沙县黄花镇卫生院2022年冷冻治疗仪设备采购项目

二、采购项目说明：

1、项目预算：38万元

2、根据《中小企业划型标准规定》的划分，本项目属于“工业”行业。

三、项目清单及参数

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及规格型号 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻治疗仪 | 1、 治疗方式：接触式。 2、治疗头：冷冻刀依据探头形状可分为直棒状和圆柱状两类，可根据组织大小、位置来选择冷冻探头。 3、冷冻源：液氮或氮气。 4、能量传导介质：通过封闭的深低温冷循环系统作为传导介质直达治疗头，保持能量高效到达组织表面。 5、治疗温度： －60℃～－150℃。 6、液氮输出压力：80 kPa ～1000 kPa（±2kPa）。 7、操作面板：液晶操作面板。 8、治疗参数显示内容： 8.1、显示设备压力； 8.2、显示治疗头温度； 8.3、显示设备内储存的液氨比例（液氮容积为12升）； 8.4、显示治疗时间。 9、操作键 9.1、增加键：用于增大设备的工作压力，达到提高液氨在设备内循环流速； 9.2、冷冻键：用于控制治疗头工作； 9.3、排气键：当设备内工作压力过高时，设备会预警，通过排气的方法降低设备内压力。 10、病例档案：设备本身可存入病人治疗档案。 配件清单：1.冷冻治疗仪1台。2.一次性冷冻刀（针）5套。3.输液管1套。4.保修卡1本。5.低温手套1双。6.使用说明书1本。7.合格证1张。8.电源线1根。9.测温针1只。 | 1 | 台 | 380000 | 380000 |

四、项目建设要求及说明

（一）、产品运输、保险及保管

1、中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

2、中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

3、中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

4、中标人负责其派出的所有人员的人身意外保险。

（二）、安装调试

1、中标人负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。

2、在货物到达后，中标人应在3天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。中标货物必须为全新未拆封的设备，采购人验收后才能上架调试。中标人负责设备安装上架、技术调试。

3、中标人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人取得联系，以便采购人安排验货和配合安装调试等工作。中标人须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

4、项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、中文操作说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。

（三）、测试验收

1、根据长沙县财政局《关于进一步加强政府采购履约验收管理工作的通知》（长县财发[2022]3号）的规定进行验收。项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

4、医疗设备货物到货安装后，由采购人正常使用1-3个月，使用无质量问题即可由中标人向长沙县黄花镇卫生院提交验收单，经签字确认后，长沙县黄花镇卫生院报请长沙县卫健局设备中心再组织核实及验收(如货物属于医用计量器具，中标人须向相关质量技术监督部门申请并通过检定检测或校准，出具合格证后才能验收，相关费用由中标人承担)。设备如不是人为损坏或自然灾害等原因造成的故障，中标人需接受无条件退货或者更换新设备，如更换新设备，验收工作需再顺延1-3个月。

5、采购人与中标人双方签署验收证书后，产品才视为验收合格，并开始计算质量保证期。如果由于产品本身原因在三十天内调试而未能获得通过，中标人必须更换一套新的同型号且符合相关技术性能的产品，并赔偿由此造成的经济损失。

（四）、质量保证

1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2、整体项目质保期要求二年。若所投产品厂家质保期超过二年的，以厂家质保期为准；若供应商承诺的质保期超过二年的，以供应商承诺的质保期为准；所投产品厂家质保期及供应商承诺的质保期均超过二年的，以质保期长的为准。 超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

3、质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。

（五）、售后服务

1、系统维护。要求提交以下内容。

1.1 定期维护计划。

1.2 对采购人不定期维护要求的响应措施。

1.3 对采购人修改设计要求的响应措施。

2、技术支持

2.1 提供7×24h的技术咨询服务。

2.2 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3、故障响应

3.1 提供7×24h的故障服务受理。

3.2 供应商在项目所在地区设有售后服务机构，有专人负责售前、售中和售后服务，服务响应时间满足询价通知书，对重大故障提供7×24h的现场支援，一般故障提供5×8h的现场支援。故障电话响应时间不超过1h，到达现场时间不超过24h。

3.3 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

3.4 设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证医院工作的正常进行。

4、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；质保期内中标人负责对产品维护保养每年不少于2次；质保期内设备出现两次相同故障，中标人必须无条件免费更换新机或无条件退货。质保期满后，设备终身维修，售后服务只收配件成本费；无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件；在质保期内，所投设备如出现检验检查结果严重偏差或设备重大质量问题等情况，采购人可要求无条件退货，因所投设备检验检查结果偏差或设备质量问题发生医疗事故的由中标人承担损失，采购人并向相关部门上报医疗器械不良事件报告。

5、供应商投标时需提供产品主要备品备件、耗材清单和长期供货的优惠价格和承诺。

6、所有设备均由中标人提供设备正常工作应用的软、硬件，及测试用耗材和试剂。

（六）、技术支持与培训

中标人应按采购人要求负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。供应商应按下列要求在投标文件中提供详细的培训方案及计划。

免费现场培训：

1、培训内容：产品的结构、性能、安装、调试及维修方法，使受培训人员能正确进行操作和常见故障排除处理，以及询价通知书中所涉及的技术内容。

2、培训地点：产品制造厂的技术支持中心或采购人所在地。

3、培训人数：采购人的使用操作人员3人以上、维修人员1人。

五、其他要求及说明

1、交货时间及地点

1.1 交货时间：在合同签订后3个月内安装调试完毕。

1.2 交货地点：采购人（长沙县黄花镇卫生院）指定地点。

2、结算方法

2.1 付款人：长沙县黄花镇卫生院

2.2 付款方式：所有设备安装调试完毕，运行正常，人员培训到位，正常使用，中标人提出申请，采购人组织相关人员验收，验收合格后支付合同总额的95%，剩余5%在质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等等）无息付清。

3、本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）及材料购置，以及产品运输保险保管、产品安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、供应商承诺所投产品的耗材必须为挂网产品（如为低质耗材，须在鑫卫网，高质耗材，须在阳光网）。

5、供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。